## 16
Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
| До проекта | По проекту (ТЭО) | Фактически
Средняя температура воздуха между стеной и отопительным прибором, оС
Tемпература наружного воздуха, 0С
Tемпература воздуха внутри помещения, 0С
Площадь проекции отопительного прибора на стену, м2
Площадь поверхности теплоотражающего экрана, м2
Коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к ограждению, Вт/м·оС
Коэффициент теплоотдачи от ограждения к наружному воздуху, Вт/м·оС
Коэффициент теплопроводности материала А стены, Вт/м2·оС
Коэффициент теплопроводности материала Б стены, Вт/м2·оС
Коэффициент теплопроводности материала В стены, Вт/м2·оС
Толщина слоя стены, выполненного из материала А стены, м
Толщина слоя стены, выполненного из материала Б стены, м
Толщина слоя стены, выполненного из материала В стены, м
Фактическое сопротивление теплопередачи стены, расположенной за отопительным прибором, м2 0С/Вт | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Коэффициент теплопроводности материала, из которого выполнен теплоотражающий экран, Вт/ м2оС
Количество теплоты, уходящей на нагрев участка стены, расположенного непосредственно за отопительным прибором, Вт | #DIV/0! | 0 | 0
Продолжитльность отопительного периода, суток
Годовая экономия тепловой энергии, Гкал |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
Технологический расход тепловой энергии на транспорт в тепловых сетях, %
Экономия топлива от снижения потребления тепловой энергии, т у.т. |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Разность между расчетной и верифицированной экономией, т у.т. |  | #DIV/0!