## 31
Внедрение конденсационных теплоутилизаторов на котлы
| До проекта | По проекту (ТЭО) | Фактически
Фактическая выработка тепловой энергии котельной установки, Гкал
Удельная норма расхода топлива на выработку тепловой энергии котлом, кг у. т./Гкал |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Повышение КПД за счет установки конденсационного теплоутилизатора, %
Коэффициент полезного действия установленного котла на природном газе, % |  | 0 | 0
Экономия условного топлива от изменения КПД котельной установки, т у,т. |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Норма расхода электроэнергии на отпуск тепловой энергии, кВт·час/Гкал |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Мощность нового оборудования, используемого с теплоутилизатором, кВт
Количество часов работы электропотребляющего оборудования, установленного совместно с теплоутилизатором
Увеличение потребления электроэнергии после установки теплоутилизатора, кВт·час |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии Лукомльской ГРЭС за год, предшествующий составлению расчета, г у.т./кВт*ч
Коэффициент, учитывающий потери в электрических сетях ГПО «Белэнерго» за год, предшествующий составлению расчета, %
Увеличение потребления электроэнергии, т у.т. |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Общая экономия от внедрения мероприятия, т у.т. |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Разность между расчетной и верифицированной экономией, т у.т. |  | #DIV/0!